## Info
Berechnung der Wirtschaftlichkeit von Solarwärme
Dr. Alfred Körblein
Stand: 21.09.2021
Die Excel-Tabelle solarwaerme.xls gestattet die Berechnung der Wirtschaftlichkeit von Solarwärmeanlagen (thermischen Solaranlagen). Als Maß für die Wirtschaftlichkeit wird die mittlere Rendite (interner Zinsfuß) angegeben. Das ist der Zinssatz, der zu einem Kapitalwert von Null für das eingesetzte Kapital führt.
Der interne Zinsfuß hängt von globalen Annahmen ab wie der Preissteigerung für konventionelle Energie und der Inflationsrate, aber auch von anlagenspezifischen Vorgaben wie Anlagenpreis, Förderhöhe, Speichergutschrift, spezifische Energieeinsparung, Wartungskosten, Höhe und Zinssatz und Laufzeit eines möglichen Darlehens. Die Förderung durch die BAFA beträgt 30% der Kosten der Anlage. Bezüglich weiterer Fördermöglichkeiten und die Anforderungen müssen sich die Nutzer von solarwaerme.xls selbst informieren.
Neben dem internen Zinsfuß werden auch die Gestehungskosten (LCOE) nach der Formel: Anfangsinvestion plus Summe der diskontierten jährlichen Wartungskosten, geteilt durch die Summe der diskontierten jährlichen Energieeinsparungen. Sind die Gestehungskosten höher als die mittleren konventionellen Energiekosten, ist die Anlage nicht wirtschaftlich.
Wenn Sie diese Kopie nicht von der Homepage des Umweltinstitutes bezogen haben, können wir nicht sicherstellen, dass sie der von uns erstellten Fassung entspricht.
Die Veränderung dieser Dateien und die Weiterverbreitung veränderter Kopien ist ausdrücklich untersagt. Die Weitergabe UNVERÄNDERTER Kopien ist zulässig.
Falls Sie Fehler entdecken, Verbesserungsvorschläge oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Verfasser Alfred Körblein, ak@umweltinstitut.org bzw. alfred.koerblein@gmx.de
Ó Dr. Alfred Körblein

## Parameter
Berechnung der Wirtschaftlichkeit von Solarwärme
Dr. Alfred Körblein
Stand: 21.09.2021
Ergebnisse
Eigenkapitaleinsatz | 7000 | €
interner Zinsfuß (IRR) | -5.592% | p.a.
Kapitalwert | -4140.4562 | €
Amortisationszeit | >25 | Jahre
Gestehungskosten (LCOE) | 15.5247 | ct/kWh
Vorgaben
Kosten der Anlage | 10000 | €
(Brutto-)Kollektorfläche | 10 | m²
Förderung (€) | 3000 | € z.B. 30% der Kosten der Anlage
Darlehenshöhe | 0 | €
Darlehenszins | 2% | p.a.
Laufzeit des Darlehens | 10 | Jahre
Lebensdauer (20 / 25) Jahre | 20 | Jahre
spezifischer Wärmeertrag | 300 | kWh/m2a
Degradation | 1.5% | p.a.
Wirkungsgrad der Nachheizung | 75%
Energiepreis (ohne CO2-Abgabe) | 6 | ct/kWh | bzw. | 60 | ct pro m3 Gas, Liter Öl
CO2-Preis | 50 | €/t
CO2-Emissionsfaktor | 0.32 | kg/kWh | z.B. Heizöl: 0.320 kg/kWh
Energiepreissteigerung | 3% | p.a.
Zinssatz für Barwertberechnung | 2% | p.a.
Inflationsrate | 1.5% | p.a.
laufende Kosten (Betrieb, Wartung) | 1.5% | p.a. | der Investitionskosten
Auswahllisten | ja | 20
| nein | 25
Note on B8: Abgezinster Ertrag abzgl. Eigenkapitaleinsatz
Note on B14: Mindestgröße: nur Brauchwasserbereitung: 3 qm mit Heizungsunterstützung: 9 qm bei Flachkollektoren bzw. 7 qm bei Vakuumröhrenkollektoren
Note on B15: Berechnet wird hier nur die Basisförderung durch die BAFA bei Erstinstallation. Eine evtuelle Zusatzförderung muss von Hand eingegeben werden.
Note on B22: Der mittlere Jahresnutzungsgrad der Nachheizung hängt vom Energieträger (z.B. Öl, Gas, Strom) ab.
Note on B27: muss sich von Energiepreissteigerung unterscheiden, sonst Fehlermeldung #DIV/0!

## Berechnung
Berechnung der Wirtschaftlichkeit von Solarwärme
Dr. Alfred Körblein
Stand: 21.09.2021
Jahr | Energieertrag | Einsparungen | Lauf. Kosten | Annuität | Zinsen | Restschuld | Ergebnis | Barwert | Kapitalwert |  | Lauf.Kosten | Energieenisp.
0 | [5 empty] | 0 | -7000 | -7000 | -7000 |  | diskontiert | diskontiert
1 | 4000 | 304 | -150 | 0 | 0 | 0 | 154 | 150.9804 | -6849.0196 | 1 | 150 | 4000
2 | 3940 | 308.4232 | -152.25 | 0 | 0 | 0 | 156.1732 | 150.1088 | -6698.9108 | 1 | 149.2647 | 3862.7451
3 | 3880.9 | 312.9108 | -154.5337 | 0 | 0 | 0 | 158.377 | 149.2422 | -6549.6686 | 1 | 148.533 | 3730.1999
4 | 3822.6865 | 317.4636 | -156.8518 | 0 | 0 | 0 | 160.6119 | 148.3805 | -6401.2881 | 1 | 147.8049 | 3602.2029
5 | 3765.3462 | 322.0827 | -159.2045 | 0 | 0 | 0 | 162.8782 | 147.5238 | -6253.7643 | 1 | 147.0804 | 3478.5979
6 | 3708.866 | 326.769 | -161.5926 | 0 | 0 | 0 | 165.1764 | 146.6719 | -6107.0924 | 1 | 146.3594 | 3359.2342
7 | 3653.233 | 331.5235 | -164.0165 | 0 | 0 | 0 | 167.507 | 145.8249 | -5961.2675 | 1 | 145.6419 | 3243.9664
8 | 3598.4345 | 336.3472 | -166.4767 | 0 | 0 | 0 | 169.8704 | 144.9828 | -5816.2847 | 1 | 144.928 | 3132.6538
9 | 3544.458 | 341.241 | -168.9739 | 0 | 0 | 0 | 172.2671 | 144.1454 | -5672.1393 | 1 | 144.2176 | 3025.1608
10 | 3491.2911 | 346.2061 | -171.5085 | 0 | 0 | 0 | 174.6976 | 143.3129 | -5528.8264 | 1 | 143.5106 | 2921.3562
11 | 3438.9218 | 351.2434 | -174.0811 | 0 | 0 | 0 | 177.1622 | 142.485 | -5386.3413 | 1 | 142.8072 | 2821.1136
12 | 3387.3379 | 356.354 | -176.6923 | 0 | 0 | 0 | 179.6616 | 141.662 | -5244.6794 | 1 | 142.1071 | 2724.3107
13 | 3336.5279 | 361.5389 | -179.3427 | 0 | 0 | 0 | 182.1962 | 140.8436 | -5103.8358 | 1 | 141.4105 | 2630.8295
14 | 3286.48 | 366.7993 | -182.0329 | 0 | 0 | 0 | 184.7664 | 140.0299 | -4963.8059 | 1 | 140.7173 | 2540.5559
15 | 3237.1828 | 372.1362 | -184.7634 | 0 | 0 | 0 | 187.3729 | 139.2208 | -4824.5851 | 1 | 140.0275 | 2453.38
16 | 3188.625 | 377.5508 | -187.5348 | 0 | 0 | 0 | 190.016 | 138.4164 | -4686.1688 | 1 | 139.3411 | 2369.1954
17 | 3140.7956 | 383.0442 | -190.3478 | 0 | 0 | 0 | 192.6963 | 137.6165 | -4548.5523 | 1 | 138.6581 | 2287.8994
18 | 3093.6837 | 388.6175 | -193.203 | 0 | 0 | 0 | 195.4144 | 136.8212 | -4411.731 | 1 | 137.9784 | 2209.3931
19 | 3047.2784 | 394.2719 | -196.1011 | 0 | 0 | 0 | 198.1708 | 136.0305 | -4275.7005 | 1 | 137.302 | 2133.5806
20 | 3001.5693 | 400.0085 | -199.0426 | 0 | 0 | 0 | 200.9659 | 135.2443 | -4140.4562 | 1 | 136.629 | 2060.3695
21 | 2956.5457 | 405.8286 | -202.0283 | 0 | 0 | 0 | 203.8004 | 134.4626 | -4005.9937 | 1 | 135.9592 | 1989.6705
22 | 2912.1975 | 411.7334 | -205.0587 | 0 | 0 | 0 | 206.6748 | 133.6853 | -3872.3084 | 1 | 135.2928 | 1921.3975
23 | 2868.5146 | 417.7242 | -208.1346 | 0 | 0 | 0 | 209.5896 | 132.9125 | -3739.3959 | 1 | 134.6296 | 1855.4672
24 | 2825.4869 | 423.8021 | -211.2566 | 0 | 0 | 0 | 212.5455 | 132.1441 | -3607.2518 | 1 | 133.9696 | 1791.7992
25 | 2783.1046 | 429.9684 | -214.4254 | 0 | 0 | 0 | 215.5429 | 131.3801 | -3475.8717 | 1 | 133.3129 | 1730.3159
|  | 9087.5883 | -4509.4535 |  |  |  | -2421.8652 | -3475.8717 |  | 25 | 3537.4829 | 67875.3951