## Info
Wirtschaftlichkeit: Wärmedämmung der Außenwand
Dr. Alfred Körblein, Umweltinstitut München e.V.
02.05.2017
Die Excel-Tabelle daemmung.xls gestattet die Berechnung der Wirtschaftlichkeit von Wärmedämmmaßnahmen mithilfe der Barwertmethode. Sie liefert den Kapitalwert einer Investition, also die Summe der Barwerte der jährlichen Einsparungen, über einen Betrachtungszeitraum von wahlweise 20, 25 oder 30 Jahren. Die Maßnahme ist dann wirtschaftlich, wenn der Kapitalwert größer ist als Null.
Die jährlichen Erträge berechnen sich aus der Differenz von Einnahmen und Ausgaben. Die Einnahmen sind die eingesparten Energiekosten, die Ausgaben der Kapitaldienst (bei Fremdfinanzierung z.B. durch ein KfW Darlehen). Bei Vermietung ist eine Umlage der Kosten auf die Miete zulässig in Höhe von 11% der Zusatzkosten für die Wärmedämmung. Sie führt zu einer überprortionalen Belastung der Mieter zugunsten der Vermieter und sollte auf ca. 8% oder 9% gesenkt werden.
Weiterhin stehen zinsvergünstigte Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zur Verfügung. Voraussetzung ist, dass der U-Wert nach Sanierung 0,2 W/m²K erreicht oder unterschreitet. Die Darlehen haben Laufzeiten von 10, 20 oder 30 Jahren bei 2, 3 und 5 tilgungsfreien Jahren. Die Zinsbindung beträgt 5 bzw. 10 Jahre. Die Konditionen können von der hompage der KfW heruntergeladen werden: www.kfW.de/152.
Links auf www.umweltinstitut.org:
Zum Textbeitrag "Wirtschaftlichkeit von Wärmedämmmaßnahmen"
Die Exceltabelle wurde sorgfältig getestet. Dennoch kann für die Richtigkeit und die korrekte Funktion keine Gewähr übernommen werden.
Die Veränderung dieser Dateien und die Weiterverbreitung veränderter Kopien ist ausdrücklich untersagt.
Falls Sie Fehler entdecken, Verbesserungsvorschläge oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Dr. Alfred Körblein ak@umweltinstitut.org oder alfred.koerblein@gmx.de
Copyright Dr. Alfred Körblein

## Parameter
Wirtschaftlichkeit: Wärmedämmung der Außenwand
Dr. Alfred Körblein, Umweltinstitut München e.V.
02.05.2017
Die Zellen sind gegen versehentliches Überschreiben geschützt.
Der Blattschutz kann aufgehoben werden mit:
/Extras/Schutz/Blattschutz entfernen.
Eingaben |  |  | Anmerkungen
Spezifische Kosten | 120 | €/m² | Angebot einholen (Spanne: 80-150 €/m²)
davon Instandhaltung | 50 | €/m² | Instandhaltungskosten sind nicht umlegbar!
U-Wert vor Dämmung | 1.2 | W/m²K | ungedämmte Vollziegelwand ca. 1,2 W/m²K
Lambdawert Dämmung | 0.04 | W/mK
Dämmstärke | 14 | cm | U-Wert nach Dämmung: |  |  | 0.23077 | W/m²K
Gradtagszahl vor Dämmung | 3500 | Kd | (nach WSchVO 1995)
Gradtagszahl nach Dämmung | 2900 | Kd | (nach EnEV, vereinfacht)
Wirkungsgrad Heizung | 90%
CO2-Emissionsfaktor | 0.225 | kg CO2/kWh | z.B. 0,315 für Heizöl und 0,225 für Erdgas
Umlage der Kosten auf Miete | 10% | p.a. | max. 11% pro Jahr
Energiepreis | 7 | ct/kWh | entspricht | 70 | ct pro l Heizöl oder cbm Erdgas
Energiekostensteigerung | 3% | p.a.
Inflationsrate | 2% | p.a.
Diskontsatz | 3.5% | p.a. | Abzinsfaktor zur Ermittlung des Barwerts
Einkommensteuersatz | 0% |  | Null, wenn keine Abschreibung (AfA) möglich
Zeitraum (20/25/30 Jahre) | 20 |  | Zeitraum für Beurteilung der Wirtschaftlichkeit
Finanzierung
Darlehen | 70 | €/m²
Zinssatz | 0.75% | p.a. | aktueller Zinsatz siehe: |  |  | www.kfw.de/152
Bereitstellung | 0.25%
Zinsbindung | 10 | Jahre
Zinssatz nach Zinsbindung | 5% | p.a.
Laufzeit (10/20 Jahre) | 20 | Jahre
Tilgungsfreie Zeit | 1 | Jahre
Ergebnisse
LCOE | 3.9056 | ct/kWh
Energieeinsparung | 94.1538 | kWh/(qm*a)
CO2-Reduktion | 21.1846 | kg CO2/(qm*a)
Wirtschaftlichkeit aus Sicht des Eigentümers:
| selbstgenutzt |  | bei Vermietung
Amortisationszeit | 16 | Jahre | 17 | Jahre
Interner Zinssatz | 5.877% | p.a. | 5.383% | p.a.
Kapitalwert | 15.2006 | €/qm | 11.5651 | €/qm
aus Mietersicht: Auswirkung auf die Warmmiete
im ersten Jahr: | 0.40923 | €/a pro qm Wandfläche
nach 10 Jahren: | -0.22723 | €/a pro qm Wandfläche, inflationsbereinigt
|  |  | 5 | 0
|  |  | 10 | 1
|  |  | 20 | 2
|  |  | 30 | 3
5
Note on B14: KfW-Mindestanforderung an den U-Wert nach Sanierung: 0,2 W/m²K
Note on B37: LCOE= levelized cost of energy. Kosten der Einsparung einer kWh Heizenergie
Note on B48: ein positiver Wert bedeutet Erhöhung der Warmmiete
Note on B19: Unlagefähig sind nur die Zusatzkosten für Wärmedämmung

## Berechnung
Wirtschaftlichkeit: Wärmedämmung der Außenwand
Dr. Alfred Körblein, Umweltinstitut München e.V.
02.05.2017
[6 empty] | aus Sicht des Eigentümers | [6 empty] | aus Sicht des Vermieters |  |  |  | aus Sicht des Mieters
|  |  | KfW-Darlehen |  |  | bzw. warmmietenneutrale Umlage |  |  |  |  | AfA |  | mit gesetzlich zulässiger Umlage |  |  |  | mit gesetzlich zulässiger Umlage |  |  | LCOE
Jahr | Einsparungen | Umlage | Zinsen | Tilgung | Restschuld | Ergebnis | Summe | Barwert | Kapitalwert |  |  | Steuervorteil | Ergebnis | Barwert | Kapitalwert |  | Ergebnis | Barwert | Kapitalwert | Energie
0 |  |  |  |  | 70 | -50 |  |  | -50 |  |  |  | -50 |  | -50
1 | 6.5908 | 7 | 0.525 | 0 | 70 | 6.0658 | 6.0658 | 6.0658 | -43.9342 |  | 3.5 | 0 | 6.475 | 6.475 | -43.525 |  | 0.40923 | 0.40923 | 0.40923 | 94.1538
2 | 6.7885 | 7.14 | 0.525 | 3.6842 | 66.3158 | 2.5793 | 8.6451 | 2.4921 | -41.4422 |  | 3.5 | 0 | 2.9308 | 2.8317 | -40.6933 |  | 0.35151 | 0.3392 | 0.74844 | 90.9699
3 | 6.9921 | 7.2828 | 0.49737 | 3.6842 | 62.6316 | 2.8106 | 11.4556 | 2.6237 | -38.8185 |  | 3.5 | 0 | 3.1012 | 2.895 | -37.7983 |  | 0.29065 | 0.27066 | 1.0191 | 87.8936
4 | 7.2019 | 7.4285 | 0.46974 | 3.6842 | 58.9474 | 3.048 | 14.5036 | 2.7491 | -36.0694 |  | 3.5 | 0 | 3.2745 | 2.9534 | -34.8449 |  | 0.22654 | 0.20358 | 1.2227 | 84.9214
5 | 7.418 | 7.577 | 0.44211 | 3.6842 | 55.2632 | 3.2917 | 17.7952 | 2.8685 | -33.2009 |  | 3.5 | 0 | 3.4507 | 3.0071 | -31.8378 |  | 0.15906 | 0.13793 | 1.3606 | 82.0496
6 | 7.6405 | 7.7286 | 0.41447 | 3.6842 | 51.5789 | 3.5418 | 21.3371 | 2.9821 | -30.2188 |  | 3.5 | 0 | 3.6299 | 3.0563 | -28.7815 |  | 0.088058 | 0.073689 | 1.4343 | 79.275
7 | 7.8697 | 7.8831 | 0.38684 | 3.6842 | 47.8947 | 3.7987 | 25.1357 | 3.0902 | -27.1286 |  | 3.5 | 0 | 3.8121 | 3.1011 | -25.6804 |  | 0.013414 | 0.010832 | 1.4451 | 76.5942
8 | 8.1058 | 8.0408 | 0.35921 | 3.6842 | 44.2105 | 4.0624 | 29.1981 | 3.193 | -23.9356 |  | 3.5 | 0 | 3.9974 | 3.1419 | -22.5385 |  | -0.065015 | -0.050665 | 1.3945 | 74.0041
9 | 8.349 | 8.2016 | 0.33158 | 3.6842 | 40.5263 | 4.3332 | 33.5313 | 3.2907 | -20.6449 |  | 3.5 | 0 | 4.1858 | 3.1788 | -19.3597 |  | -0.14737 | -0.11083 | 1.2836 | 71.5015
10 | 8.5995 | 8.3656 | 0.30395 | 3.6842 | 36.8421 | 4.6113 | 38.1426 | 3.3835 | -17.2614 |  | 3.5 | 0 | 4.3775 | 3.2119 | -16.1478 |  | -0.23381 | -0.16967 | 1.114 | 69.0836
11 | 8.8574 | 8.533 | 1.8421 | 3.6842 | 33.1579 | 3.3311 | 41.4738 | 2.3615 | -14.8999 |  | 3.5 | 0 | 3.0066 | 2.1315 | -14.0164 |  | -0.32448 | -0.22723 | 0.88674 | 66.7474
12 | 9.1232 | 8.7036 | 1.6579 | 3.6842 | 29.4737 | 3.7811 | 45.2548 | 2.5898 | -12.3101 |  | 3.5 | 0 | 3.3615 | 2.3025 | -11.7139 |  | -0.41955 | -0.28352 | 0.60322 | 64.4903
13 | 9.3969 | 8.8777 | 1.4737 | 3.6842 | 25.7895 | 4.239 | 49.4938 | 2.8053 | -9.5048 |  | 3.5 | 0 | 3.7198 | 2.4617 | -9.2522 |  | -0.51917 | -0.33856 | 0.26466 | 62.3094
14 | 9.6788 | 9.0552 | 1.2895 | 3.6842 | 22.1053 | 4.7051 | 54.1989 | 3.0084 | -6.4964 |  | 3.5 | 0 | 4.0816 | 2.6098 | -6.6424 |  | -0.62352 | -0.39238 | -0.12772 | 60.2024
15 | 9.9691 | 9.2364 | 1.1053 | 3.6842 | 18.4211 | 5.1797 | 59.3785 | 3.1999 | -3.2965 |  | 3.5 | 0 | 4.4469 | 2.7472 | -3.8952 |  | -0.73278 | -0.44499 | -0.57271 | 58.1665
16 | 10.2682 | 9.4211 | 0.92105 | 3.6842 | 14.7368 | 5.6629 | 65.0415 | 3.3802 | 0.083681 | 16 | 3.5 | 0 | 4.8158 | 2.8745 | -1.0207 |  | -0.84713 | -0.49643 | -1.0691 | 56.1995
17 | 10.5762 | 9.6095 | 0.73684 | 3.6842 | 11.0526 | 6.1552 | 71.1967 | 3.5497 | 3.6334 |  | 3.5 | 0 | 5.1884 | 2.9922 | 1.9715 | 17 | -0.96675 | -0.5467 | -1.6158 | 54.2991
18 | 10.8935 | 9.8017 | 0.55263 | 3.6842 | 7.3684 | 6.6567 | 77.8534 | 3.7091 | 7.3426 |  | 3.5 | 0 | 5.5648 | 3.1008 | 5.0722 |  | -1.0918 | -0.59584 | -2.2117 | 52.4629
19 | 11.2203 | 9.9977 | 0.36842 | 3.6842 | 3.6842 | 7.1677 | 85.0211 | 3.8588 | 11.2014 |  | 3.5 | 0 | 5.9451 | 3.2006 | 8.2729 |  | -1.2226 | -0.64385 | -2.8555 | 50.6888
20 | 11.557 | 10.1977 | 0.18421 | 3.6842 | 1.954e-14 | 7.6885 | 92.7096 | 3.9992 | 15.2006 |  | 3.5 | 0 | 6.3293 | 3.2922 | 11.5651 |  | -1.3593 | -0.69076 | -3.5463 | 48.9747
21 | 11.9037 | 10.4016 | 9.77e-16 | 0 | 1.954e-14 | 11.9037 | 104.6133 | 5.9824 | 21.183 |  | 0 | 0 | 10.4016 | 5.2275 | 16.7926 |  | -1.502 | -0.73659 | -4.2829 | 47.3185
22 | 12.2608 | 10.6097 | 9.77e-16 | 0 | 1.954e-14 | 12.2608 | 116.874 | 5.9535 | 27.1365 |  | 0 | 0 | 10.6097 | 5.1517 | 21.9443 |  | -1.6511 | -0.78136 | -5.0642 | 45.7184
23 | 12.6286 | 10.8219 | 9.77e-16 | 0 | 1.954e-14 | 12.6286 | 129.5026 | 5.9247 | 33.0612 |  | 0 | 0 | 10.8219 | 5.0771 | 27.0214 |  | -1.8067 | -0.82508 | -5.8893 | 44.1723
24 | 13.0075 | 11.0383 | 9.77e-16 | 0 | 1.954e-14 | 13.0075 | 142.5101 | 5.8961 | 38.9573 |  | 0 | 0 | 11.0383 | 5.0035 | 32.0249 |  | -1.9692 | -0.86778 | -6.7571 | 42.6786
25 | 13.3977 | 11.2591 | 9.77e-16 | 0 | 1.954e-14 | 13.3977 | 155.9078 | 5.8676 | 44.8249 |  | 0 | 0 | 11.2591 | 4.931 | 36.9559 |  | -2.1386 | -0.90947 | -7.6666 | 41.2353
26 | 13.7996 | 11.4842 | 9.77e-16 | 0 | 1.954e-14 | 13.7996 | 169.7074 | 5.8393 | 50.6641 |  | 0 | 0 | 11.4842 | 4.8595 | 41.8154 |  | -2.3154 | -0.95017 | -8.6167 | 39.8409
27 | 14.2136 | 11.7139 | 9.77e-16 | 0 | 1.954e-14 | 14.2136 | 183.921 | 5.8111 | 56.4752 |  | 0 | 0 | 11.7139 | 4.7891 | 46.6045 |  | -2.4997 | -0.9899 | -9.6066 | 38.4936
28 | 14.64 | 11.9482 | 9.77e-16 | 0 | 1.954e-14 | 14.64 | 198.561 | 5.783 | 62.2582 |  | 0 | 0 | 11.9482 | 4.7197 | 51.3242 |  | -2.6918 | -1.0287 | -10.6353 | 37.1919
29 | 15.0792 | 12.1872 | 9.77e-16 | 0 | 1.954e-14 | 15.0792 | 213.6402 | 5.755 | 68.0132 |  | 0 | 0 | 12.1872 | 4.6513 | 55.9755 |  | -2.892 | -1.0665 | -11.7018 | 35.9342
30 | 15.5316 | 12.4309 | 9.77e-16 | 0 | 1.954e-14 | 15.5316 | 229.1717 | 5.7272 | 73.7404 |  | 0 | 0 | 12.4309 | 4.5839 | 60.5593 |  | -3.1007 | -1.1034 | -12.8053 | 34.7191
[8 empty] | 123.7404 |  |  |  |  | 149.5897 | [6 empty] | 1792.2907
[6 empty] | 5.877% |  |  | 15.2006 | 16 |  |  | 5.383% |  | 11.5651 | 17
[6 empty] | 8.41% |  |  | 44.8249 |  |  |  | 7.899% |  | 36.9559
[6 empty] | 9.571% |  |  | 73.7404 |  |  |  | 9.026% |  | 60.5593