## Info
Berechnung der Wirtschaftlichkeit von Solarwärme
Dr. Alfred Körblein
Stand: 29.08.2024
Die Excel-Tabelle solarwaerme.xls gestattet die Berechnung der Wirtschaftlichkeit von Solarwärmeanlagen (thermischen Solaranlagen). Als Maß für die Wirtschaftlichkeit wird die mittlere Rendite (interner Zinsfuß) angegeben. Das ist der Zinssatz, der zu einem Kapitalwert von Null für das eingesetzte Kapital führt.
Der interne Zinsfuß hängt von globalen Annahmen ab wie der Preissteigerung für konventionelle Energie und der Inflationsrate, aber auch von anlagenspezifischen Vorgaben wie Anlagenpreis, Förderhöhe, Speichergutschrift, spezifische Energieeinsparung, Wartungskosten, Höhe und Zinssatz und Laufzeit eines möglichen Darlehens. Die Förderung durch die BAFA beträgt 30% der Kosten der Anlage. Bezüglich weiterer Fördermöglichkeiten und die Anforderungen müssen sich die Nutzer von solarwaerme.xls selbst informieren.
Neben dem internen Zinsfuß werden auch die Gestehungskosten (LCOE) nach der Formel: Anfangsinvestion plus Summe der diskontierten jährlichen Wartungskosten, geteilt durch die Summe der diskontierten jährlichen Energieeinsparungen. Sind die Gestehungskosten höher als die mittleren konventionellen Energiekosten, ist die Anlage nicht wirtschaftlich.
Wenn Sie diese Kopie nicht von der Homepage des Umweltinstitutes bezogen haben, können wir nicht sicherstellen, dass sie der von uns erstellten Fassung entspricht.
Die Veränderung dieser Dateien und die Weiterverbreitung veränderter Kopien ist ausdrücklich untersagt. Die Weitergabe UNVERÄNDERTER Kopien ist zulässig.
Falls Sie Fehler entdecken, Verbesserungsvorschläge oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Verfasser Alfred Körblein alfred.koerblein@gmx.de oder an Hauke Doerk hd@umweltinstitut.org
Ó Dr. Alfred Körblein

## Parameter
Berechnung der Wirtschaftlichkeit von Solarwärme
Dr. Alfred Körblein
Stand: 29.08.2024
Ergebnisse
Eigenkapitaleinsatz | 7000 | €
interner Zinsfuß (IRR) | 2.05% | p.a.
Kapitalwert | 35.7434 | €
Amortisationszeit | 20 | Jahre
Gestehungskosten (LCOE) | 14.1134 | ct/kWh
Vorgaben
Kosten der Anlage | 10000 | €
(Brutto-)Kollektorfläche | 10 | m²
Förderung (€) | 3000 | € z.B. 30% der Kosten der Anlage
Darlehenshöhe | 0 | €
Darlehenszins | 2% | p.a.
Laufzeit des Darlehens | 10 | Jahre
Lebensdauer (20 / 25) Jahre | 20 | Jahre
spezifischer Wärmeertrag | 330 | kWh/m2a
Degradation | 1.5% | p.a.
Wirkungsgrad der Nachheizung | 75%
Energiepreis (ohne CO2-Abgabe) | 11 | ct/kWh | bzw. | 110 | ct pro m3 Gas, Liter Öl
CO2-Preis | 50 | €/t
CO2-Emissionsfaktor | 0.2 | kg/kWh | z.B. Erdgas: 0,2 kg/kWh, Heizöl: 0,266 kg/kWh
Energiepreissteigerung | 3% | p.a.
Zinssatz für Barwertberechnung | 2% | p.a.
Inflationsrate | 1.5% | p.a.
laufende Kosten (Betrieb, Wartung) | 1.5% | p.a. | der Investitionskosten
Auswahllisten | ja | 20
| nein | 25
Note on B8: Abgezinster Ertrag abzgl. Eigenkapitaleinsatz
Note on B14: Mindestgröße: nur Brauchwasserbereitung: 3 qm mit Heizungsunterstützung: 9 qm bei Flachkollektoren bzw. 7 qm bei Vakuumröhrenkollektoren
Note on B15: Tragen Sie zur Basisförderung durch die BAFA bei Erstinstallation evtuelle Zusatzförderung von Hand ein.
Note on B22: Der mittlere Jahresnutzungsgrad der Nachheizung hängt vom Energieträger (z.B. Öl, Gas, Strom) ab.
Note on B25: Die amtlichen Werte (2023) unterschätzen tatsächliche Emissionen, weil die Vorkette (Methan etc.) vernachlässigt ist.
Note on B27: muss sich von Energiepreissteigerung unterscheiden, sonst Fehlermeldung #DIV/0!

## Berechnung
Berechnung der Wirtschaftlichkeit von Solarwärme
Dr. Alfred Körblein
Stand: 29.08.2024
Jahr | Energieertrag | Einsparungen | Lauf. Kosten | Annuität | Zinsen | Restschuld | Ergebnis | Barwert | Kapitalwert |  | Lauf.Kosten | Energieenisp.
0 | [5 empty] | 0 | -7000 | -7000 | -7000 |  | diskontiert | diskontiert
1 | 4400 | 528 | -150 | 0 | 0 | 0 | 378 | 370.5882 | -6629.4118 | 1 | 150 | 4400
2 | 4334 | 535.6824 | -152.25 | 0 | 0 | 0 | 383.4324 | 368.5433 | -6260.8685 | 1 | 149.2647 | 4249.0196
3 | 4268.99 | 543.4766 | -154.5337 | 0 | 0 | 0 | 388.9428 | 366.5095 | -5894.359 | 1 | 148.533 | 4103.2199
4 | 4204.9551 | 551.3842 | -156.8518 | 0 | 0 | 0 | 394.5324 | 364.487 | -5529.872 | 1 | 147.8049 | 3962.4232
5 | 4141.8808 | 559.4068 | -159.2045 | 0 | 0 | 0 | 400.2023 | 362.4755 | -5167.3965 | 1 | 147.0804 | 3826.4577
6 | 4079.7526 | 567.5462 | -161.5926 | 0 | 0 | 0 | 405.9536 | 360.4752 | -4806.9214 | 1 | 146.3594 | 3695.1576
7 | 4018.5563 | 575.804 | -164.0165 | 0 | 0 | 0 | 411.7875 | 358.4858 | -4448.4356 | 1 | 145.6419 | 3568.363
8 | 3958.278 | 584.1819 | -166.4767 | 0 | 0 | 0 | 417.7052 | 356.5073 | -4091.9282 | 1 | 144.928 | 3445.9192
9 | 3898.9038 | 592.6818 | -168.9739 | 0 | 0 | 0 | 423.7079 | 354.5398 | -3737.3884 | 1 | 144.2176 | 3327.6769
10 | 3840.4202 | 601.3053 | -171.5085 | 0 | 0 | 0 | 429.7968 | 352.5831 | -3384.8054 | 1 | 143.5106 | 3213.4919
11 | 3782.8139 | 610.0543 | -174.0811 | 0 | 0 | 0 | 435.9732 | 350.6371 | -3034.1683 | 1 | 142.8072 | 3103.225
12 | 3726.0717 | 618.9306 | -176.6923 | 0 | 0 | 0 | 442.2382 | 348.7018 | -2685.4665 | 1 | 142.1071 | 2996.7418
13 | 3670.1807 | 627.936 | -179.3427 | 0 | 0 | 0 | 448.5933 | 346.7772 | -2338.6893 | 1 | 141.4105 | 2893.9124
14 | 3615.128 | 637.0725 | -182.0329 | 0 | 0 | 0 | 455.0396 | 344.8632 | -1993.8261 | 1 | 140.7173 | 2794.6115
15 | 3560.901 | 646.3419 | -184.7634 | 0 | 0 | 0 | 461.5785 | 342.9596 | -1650.8665 | 1 | 140.0275 | 2698.718
16 | 3507.4875 | 655.7462 | -187.5348 | 0 | 0 | 0 | 468.2113 | 341.0666 | -1309.7999 | 1 | 139.3411 | 2606.1149
17 | 3454.8752 | 665.2873 | -190.3478 | 0 | 0 | 0 | 474.9394 | 339.184 | -970.6159 | 1 | 138.6581 | 2516.6894
18 | 3403.0521 | 674.9672 | -193.203 | 0 | 0 | 0 | 481.7641 | 337.3117 | -633.3042 | 1 | 137.9784 | 2430.3324
19 | 3352.0063 | 684.788 | -196.1011 | 0 | 0 | 0 | 488.6869 | 335.4497 | -297.8545 | 1 | 137.302 | 2346.9386
20 | 3301.7262 | 694.7516 | -199.0426 | 0 | 0 | 0 | 495.709 | 333.598 | 35.7434 | 1 | 136.629 | 2266.4064
21 | 3252.2003 | 704.8603 | -202.0283 | 0 | 0 | 0 | 502.832 | 331.7564 | 367.4998 |  | 135.9592 | 2188.6376
22 | 3203.4173 | 715.116 | -205.0587 | 0 | 0 | 0 | 510.0573 | 329.925 | 697.4248 |  | 135.2928 | 2113.5373
23 | 3155.366 | 725.5209 | -208.1346 | 0 | 0 | 0 | 517.3864 | 328.1036 | 1025.5284 |  | 134.6296 | 2041.0139
24 | 3108.0356 | 736.0772 | -211.2566 | 0 | 0 | 0 | 524.8207 | 326.2923 | 1351.8207 |  | 133.9696 | 1970.9791
25 | 3061.415 | 746.7872 | -214.4254 | 0 | 0 | 0 | 532.3617 | 324.4909 | 1676.3116 |  | 133.3129 | 1903.3475
|  | 15783.706 | -4509.4535 |  |  |  | 4274.2525 | 1676.3116 |  | 20 | 3537.4829 | 74662.9346