## Info
Wirtschaftlichkeit von Solarstrom
Stand: 21.07.2026
erstellt von Dr. Alfred Körblein
Umweltinstitut München e.V. Goethestr. 20 80336 München Tel: 089/307749-0 www.umweltinstitut.org
Bei Nutzung der Excel-Tabelle durch Organisationen und für öffentliche oder gewerbliche Zwecke bitten wir um die Angabe der Quelle: Umweltinstitut München e.V.
Funktion und Ergebnis der Berechnungstabelle: Die Excel-Tabelle solarstrom.xls gestattet die Berechnung der Wirtschaftlichkeit von privaten Solarstrom-Anlagen (Photovoltaik-Anlagen) unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte. Die Mehrwertsteuer auf die Anschaffungskosten wird rückerstattet und wird deshalb in der Rechnung als durchlaufender Posten behandelt. Als Maß für die Wirtschaftlichkeit wird die mittlere Rendite (interner Zinsfuß) angegeben. Die jährlichen Erträge berechnen sich aus der Differenz von Einnahmen und Ausgaben. Die Einnahmen werden aus dem Stromverkauf und den Einsparungen durch Direktverbrauch erzielt, die Ausgaben errechnen sich aus den laufenden Kosten und dem Kapitaldienst. Beim letzteren wird vereinfachend angenommen, dass das Darlehen (z.B. von der KfW) entweder am Anfang oder in der Mitte des Jahres ausbezahlt wurde, abhängig davon, ob die PV-Anlage im ersten oder im zweiten Halbjahr in Betrieb geht.
Der Stromertrag unterliegt regionalen Unterschieden. Im Münchner Raum kann man von 1000 kWh/a pro kWp installierter Leistung ausgehen. In den nördlicheren Regionen Deutschlands fällt der Ertrag deutlich (bis zu 20%) geringer aus.
Die Inflationsrate geht in die Rechnung ein, weil angenommen wird, dass die laufenden Kosten (Versicherung, Wartung) mit der Inflationsrate ansteigen.
Zinsgünstige KfW-Kredite: Weiterhin stehen zinsvergünstigte Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zur Verfügung. Die Darlehen haben Laufzeiten von 5, 10 und 20 Jahren bei 1, 2 oder 3 tilgungsfreien Jahren. Die Zinsbindung beträgt 5 bzw. 10 Jahre. Die aktuellen Zinskonditionen können von der hompage der KfW heruntergeladen werden (Programmnummer 274).
Anlagen mit Speichersystem: Speichersysteme werden dann steuerlich als Teil der Anlage behandelt, wenn sie zusammen mit der PV-Anlage installiert werden. Bei Nachrüstung wird die Umsatzsteuer nicht rückerstattet.
Achtung: Das Ergebnis für den internen Zinsfuß (IRR) hängt ab vom eingesetzten Eigenkapital. In der Regel ist er höher je größer der Fremdfinanzierungsanteil ist. In einigen Fällen (z.B. wenn die Anlage weitgehend fremdfinanziert wird) führt die Berechnung des IRR auf eine Fehlermeldung (#Div/0!). Ausschlaggebend ist dann der Kapitalwert, also die Summe der mit dem Diskontastz abgezinsten jährlichen Erträge. Ein positiver Kapitalwert bedeutet Gewinn, ein negativer Kapitalwert Verlust.
Fragen beantwortet Dr. Hauke Doerk vom Umweltinstitut München e.V., Tel. 089-307749-40, hd@umweltinstitut.org
Copyright Dr. Alfred Körblein
Die Exceldatei solarstrom.xls wurde von Dr. Alfred Körblein im Jahr 1999 im Rahmen seiner Tätigkeit am Umweltinstitut München e.V. entwickelt. Seitdem gab es zahlreiche Updates. Kritische Kommentare und Verbesserungsvorschläge von Nutzern waren immer eine große Hilfe und sind auch weiterhin sehr willkommen.
Die Exceltabelle wurde sorgfältig getestet. Dennoch kann für die Richtigkeit und die korrekte Funktion keine Gewähr übernommen werden.
Die Veränderung dieser Dateien und die Weiterverbreitung veränderter Kopien ist ausdrücklich untersagt.
Falls Sie Fehler entdecken oder Verbesserungsvorschläge haben, wenden Sie sich bitte an Dr. Alfred Körblein, alfred.koerblein@gmx.de

## Parameter
Wirtschaftlichkeit von Solarstrom
Stand: 21.07.2026
Hinweise:
Die eingerahmten Felder können beliebig verändert werden; die Inhalte sind lediglich Anhaltswerte.
Die restlichen Felder sind gegen irrtümliches Überschreiben gesperrt.
Der Blattschutz kann bei Bedarf aufgehoben werden.
Ergebnisse:
interner Zinsfuss (IRR) | 3.454% | p.a.
Amortisationszeit | 20 | Jahre
Eigenverbrauchsquote | 42.12%
Stromgestehungskosten (LCOE) | 0.16915 | €/kWh
Kapitalwert (Gewinn bzw. Verlust) | 663.5805 | €
PV-Anlage
Anlagenleistung (max. 100 kWp) | 10 | kWp
Kosten der PV-Anlage (ohne Batterien, ohne MWSt) | 12000 | € entspr. | 1200 | €/kWp
Batteriespeicher (BESS) (ja=1, nein=0) | 1
Kosten für BESS (netto) | 5000 | €
Vorlaufkosten | 240 | €
Betriebskosten | 255 | € p.a.
Dachmiete | 0 | € p.a.
spezifischer Stromertrag | 950 | kWh/kWpa siehe: |  | PVGIS
Ertragsminderung pro Jahr | 0.3%
Volleinspeisung? (ja/nein) | nein
Direktnutzung in % des PV-Stromertrags | 25%
PV-Stromeinspeisung in die Batterie | 25%
Batterie-Lade/Entladeverluste | 17%
Jährl. Abnahme der Speicherkapazität | 2% | p.a.
Kosten für Ersatzbatterie nach 10 Jahren | 3000 | €
Jahr der Inbetriebnahme | 2027
Monat der Inbetriebnahme (1-12) | 1
Gesamtkosten | 17000 | €
EEG-Einspeisevergütung | 0.052 | €/kWh | bei Volleinspeisung: |  | 0.13 | €/kWh
Finanzierung
KFW-Darlehen | 0 | € | 100% | Eigenfinanzierungsanteil
Auszahlung | 100%
Bereitstellung pro Monat | 0.15%
Zinssatz (nominal) | 5.96% | p.a. | Konditionen |  | Programm 270
Laufzeit | 10 | Jahre
Zinsbindung (5 / 10 / 20 Jahre) | 10
Tilgungsfreie Zeit | 2 | Jahre
Zinssatz nach Zinsbindung | 5% | p.a.
Sonstiges
Einkommenssteuerbefreiung (ja/nein) | ja
Direktvermarktung (ja / nein) | nein
Inflationsrate | 2% | p.a.
Zinssatz für Barwertermittlung (Diskontsatz) | 3% | p.a.
Jährlicher Stromverbrauch | 4000 | kWh/a
Strompreis im ersten Jahr (netto) | 0.28 | €/kWh | entspricht | 0.3332 | €/kWh brutto
Strompreissteigerung | 2% | p.a.
Stromerlös bei Direktvermarktung (DV) | 0.0268 | €/kWh
Jährl. Steigerung des Erlöses bei DV | 2% | p.a.
Bonus Direktvermarktung (48 Monate) | 0.015 | €/kWh
Laufende Kostne Direktvermarktung | 90 | €
Fixkosten Direktvermarktung | 200 | €
Gewerbebetrieb? (ja/nein) | nein
Vorgabelisten: |  |  | IBNJahr | Monat
| 0 | ja | 2023 | 1
| 1 | nein | 2024 | 2
|  |  | 2025 | 3
|  |  | 2026 | 4
|  |  | 2027 | 5
|  |  | 2028 | 6
7
8
9
10
11
12
Note on B11: Ergebnis evtl. ungültig bei Laufzeit des KfW Kredits von 20 Jahren
Note on B12: Ergebnis evtl. ungültig bei Lauzeit des KfW-Kredits von 20 Jahren
Note on B14: LCOE: Levelized Cost of Electricity
Note on B22: z.B. für Planung und Zwischenfinanzierung der Mehrwertkosten
Note on B23: Betriebskosten
Note on B28: Anteil des Direktverbrauchs (Direktnutzung) an der PV-Stromerzeugung, Dieser Anteil muss bei der Planung der Anlage unter Berücksichtigung des individuellen Verbrauchs- und Erzeugungsprofils geschätzt werden.
Note on B29: PV-Stromeinspeisung in die Batterie, in Prozent der PV-Stromerzeugung. Auch dieser Anteil muss bei der Planung der Anlage geschätzt werden.
Note on B31: Jährlicher anteiliger Rückgang der zusätzlichen Direktnutzung über Batteriespeicher infolge Abnahme der Speicherkapazität. Beispiel: Ein Rückgang um 5% bedeutet eine Abnahme der Direktnutzung von 40% auf 38%.
Note on B34: Die Implementierung der befristeten Übergangszahlung von 5,2ct/kWh ist nur korremt für Inbetriebnahme im Monat 1 2027 implementiert
Note on B37: In dieser Version wird die Einspeisevergütung ab Inbetriebnahme 2027 gestrichen und durch eine befristete Zahlung ersetzt
Note on B50: PV-Anlagen bis zu 30 kWp auf Einfamilienhäusern einschließlich Nebengebäuden sind von der Einkommensteuerpflicht befreit. Für Mehrfamilienhäuser gilt eine Grenze von 15 kWp pro Wohneinheit.
Note on B53: Zinssatz, mit dem die jährlichen Erträge abgezinst (diskontiert) werden, um den Barwert zu ermitteln
Note on B59: Die Implementierung des Bonus ist nur für Inbetriebnahme im Monat 1 2027 korrekt implementiert!
Note on B62: Gewerbebetriebe zahlen keine Umsatzsteuer auf Eigenverbrauch

## Berechnung
Wirtschaftlichkeit von Solarstrom
Stand: 21.07.2026
|  | Erzeugung | Eigenverbr. | Eigenverbr. | Eigenverbr. | EEG | Direkt- | laufende |  | KfW Darlehen | [5 empty] | lauf. Kosten | Ertrag (kWh/a)
Jahr | Kalenderjahr | kWh/a | % | kWh/a | Einsparung | Vergütung | vermarktung | Kosten | Dachmiete | Zinsen | Tilgung | Restschuld | cashflow | Barwert | Kapitalwert | diskontiert | diskontiert | Amortisationszeit
-1 | [11 empty] | 0
0 | 2027 | 9405 | 45.75% | 4302.7875 | 1433.6888 | 244.53 | 0 | -495 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15816.7812 | -15816.7812 | -15816.7812 | 495 | 9405 | 1
1 | 2028 | 9471.5 | 45.34% | 4293.9045 | 1459.3436 | 246.259 | 0 | -260.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1445.5026 | 1403.4006 | -14413.3807 | 252.5243 | 9195.6311 | 1
2 | 2029 | 9443.0855 | 44.93% | 4242.6178 | 1470.7513 | 245.5202 | 0 | -265.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450.9695 | 1367.6779 | -13045.7027 | 250.0726 | 8901.0138 | 1
3 | 2030 | 9414.7562 | 44.53% | 4192.3659 | 1482.3976 | 0 | 0 | -270.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211.7895 | 1108.9591 | -11936.7436 | 247.6447 | 8615.8357 | 1
4 | 2031 | 9386.512 | 44.14% | 4143.1256 | 1494.2862 | 0 | 0 | -276.0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218.266 | 1082.4135 | -10854.3301 | 245.2404 | 8339.7943 | 1
5 | 2032 | 9358.3524 | 43.76% | 4094.8741 | 1506.4211 | 0 | 0 | -281.5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224.8805 | 1056.5927 | -9797.7374 | 242.8594 | 8072.597 | 1
6 | 2033 | 9330.2774 | 43.38% | 4047.589 | 1518.8065 | 0 | 0 | -287.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231.635 | 1031.475 | -8766.2624 | 240.5015 | 7813.9604 | 1
7 | 2034 | 9302.2865 | 43.01% | 4001.2488 | 1531.4462 | 0 | 0 | -292.9148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238.5314 | 1007.0393 | -7759.2231 | 238.1666 | 7563.6102 | 1
8 | 2035 | 9274.3797 | 42.65% | 3955.832 | 1544.3446 | 0 | 0 | -298.7731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245.5714 | 983.2656 | -6775.9575 | 235.8543 | 7321.281 | 1
9 | 2036 | 9246.5566 | 42.3% | 3911.318 | 1557.5058 | 0 | 0 | -304.7486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252.7572 | 960.1341 | -5815.8234 | 233.5644 | 7086.7157 | 1
10 | 2037 | 9218.8169 | 41.95% | 3867.6865 | 1570.9341 | 0 | 0 | -3967.8268 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2396.8927 | -1783.5133 | -7599.3367 | 2952.4358 | 6859.6655 | 1
11 | 2038 | 9191.1604 | 41.62% | 3824.9175 | 1584.634 | 0 | 0 | -317.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267.5735 | 915.7221 | -6683.6146 | 229.0512 | 6639.8899 | 1
12 | 2039 | 9163.5869 | 41.28% | 3782.9919 | 1598.6098 | 0 | 0 | -323.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275.2081 | 894.4053 | -5789.2093 | 226.8274 | 6427.1555 | 1
13 | 2040 | 9136.0962 | 40.96% | 3741.8905 | 1612.8661 | 0 | 0 | -329.8697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282.9964 | 873.6581 | -4915.5512 | 224.6252 | 6221.2369 | 1
14 | 2041 | 9108.6879 | 40.64% | 3701.595 | 1627.4074 | 0 | 0 | -336.4671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290.9404 | 853.4637 | -4062.0876 | 222.4444 | 6021.9158 | 1
15 | 2042 | 9081.3618 | 40.33% | 3662.0872 | 1642.2386 | 0 | 0 | -343.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299.0422 | 833.8057 | -3228.2819 | 220.2847 | 5828.9806 | 1
16 | 2043 | 9054.1178 | 40.02% | 3623.3495 | 1657.3643 | 0 | 0 | -350.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1307.3039 | 814.6686 | -2413.6133 | 218.146 | 5642.2268 | 1
17 | 2044 | 9026.9554 | 39.72% | 3585.3647 | 1672.7893 | 0 | 0 | -357.0616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315.7278 | 796.0369 | -1617.5764 | 216.0281 | 5461.4565 | 1
18 | 2045 | 8999.8745 | 39.42% | 3548.1158 | 1688.5187 | 0 | 0 | -364.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324.3159 | 777.896 | -839.6804 | 213.9308 | 5286.4778 | 1
19 | 2046 | 8972.8749 | 39.14% | 3511.5864 | 1704.5573 | 0 | 0 | -371.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1333.0705 | 760.2315 | -79.4489 | 211.8538 | 5117.1052 | 1
20 | 2047 | 8945.9563 | 38.85% | 3475.7604 | 1720.9104 | 0 | 0 | -378.9166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341.9938 | 743.0294 | 663.5805 | 209.7969 | 4953.1591 | 0
|  | 193532.1954 |  | 81511.0085 | 33079.8214 | 736.3092 | 0 | -10471.7291 | 0 | 0 | 0 |  | 6344.4015 | 663.5805 |  | 7826.8525 | 146774.7087 | 20
| Eigenverbrauchsquote: |  | 42.12% | [9 empty] | 3.454%
[16 empty] | LCOE= | 0.16915

## Solarertrag
|  | IBNMonat | Ertrag
Januar | 2% | 1 | 99% | 100%
Februar | 3.9% | 2 | 96.05% | 98%
März | 7% | 3 | 90.6% | 94.1%
April | 11.1% | 4 | 81.55% | 87.1%
Mai | 14.6% | 5 | 68.7% | 76%
Juni | 15.3% | 6 | 53.75% | 61.4%
Juli | 15.4% | 7 | 38.4% | 46.1%
August | 13.4% | 8 | 24% | 30.7%
September | 8.5% | 9 | 13.05% | 17.3%
Oktober | 4.9% | 10 | 6.35% | 8.8%
November | 2.3% | 11 | 2.75% | 3.9%
Dezember | 1.6% | 12 | 0.8% | 1.6%
| 100% |  |  | 0%

## Vergütung
EEG-Vergütung
2023 | 0.082
2024 | 0.082
2025 | 0.080368
2026 | 0.078769
2027 | 0.052
2028 | 0.052
2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028
1 | 0.082 | 1 | 0.082 | 1 | 0.080368 | 1 | 0.078769 | 1 | 0.052 | 1 | 0.052
2 | 0.082 | 2 | 0.08118 | 2 | 0.079565 | 2 | 0.077981 | 2 | 0.052 | 2 | 0.052
3 | 0.082 | 3 | 0.08118 | 3 | 0.079565 | 3 | 0.077981 | 3 | 0.052 | 3 | 0.052
4 | 0.082 | 4 | 0.08118 | 4 | 0.079565 | 4 | 0.077981 | 4 | 0.052 | 4 | 0.052
5 | 0.082 | 5 | 0.08118 | 5 | 0.079565 | 5 | 0.077981 | 5 | 0.052 | 5 | 0.052
6 | 0.082 | 6 | 0.08118 | 6 | 0.079565 | 6 | 0.077981 | 6 | 0.052 | 6 | 0.052
7 | 0.082 | 7 | 0.08118 | 7 | 0.079565 | 7 | 0.077981 | 7 | 0.052 | 7 | 0.052
8 | 0.082 | 8 | 0.080368 | 8 | 0.078769 | 8 | 0.077201 | 8 | 0.052 | 8 | 0.052
9 | 0.082 | 9 | 0.080368 | 9 | 0.078769 | 9 | 0.077201 | 9 | 0.052 | 9 | 0.052
10 | 0.082 | 10 | 0.080368 | 10 | 0.078769 | 10 | 0.077201 | 10 | 0.052 | 10 | 0.052
11 | 0.082 | 11 | 0.080368 | 11 | 0.078769 | 11 | 0.077201 | 11 | 0.052 | 11 | 0.052
12 | 0.082 | 12 | 0.080368 | 12 | 0.078769 | 12 | 0.077201 | 12 | 0.052 | 12 | 0.052